## 유지관리
창원시 공원 가로등 유지관리(2020년)
날짜 | 위치구분 | 위치 | 유지관리
2020-01-23 | 의창구 | 한들공원 | 차단기 교체 1EA, 2차 케이블 교체
2020-02-05 | 의창구 | 두산위브소공원 | 안정기 및 램프 교체 1개소
2020-02-05 | 의창구 | 대원레포츠공원 조명타워 | 안정기 교체 2EA
2020-02-24 | 의창구 | 팔용극동아파트 주변 녹지 산책로 | CDM150W 6EA교체, M/H Lamp 6EA교체
2020-03-05 | 의창구 | 삼동공원 | 안정기 및 램프 교체 1개소
2020-03-17 | 의창구 | 두산위브소공원 | 안정기 및 램프 교체 1개소
2020-03-18 | 의창구 | 두산위브소공원 | 수목투사등 및 절연불량개소 보수
2020-03-26 | 의창구 | 무동 산책로 | 전선관(스틸)28mm 190M, F-CV 4SQ 4C 250M
2020-04-14 | 의창구 | 시티세븐소공원(대상공원) | 안정기 및 램프 교체 10개소
2020-04-20 | 의창구 | 남산공원 | 글로브 교체 3개소
2020-04-29 | 의창구 | 사화공원 | 전선관 28mm 80M, F-CV 2.5SQ 3C 100M
2020-05-11 | 의창구 | 대원레포츠공원 | 램프교체 3개소
2020-05-18 | 의창구 | 평산공원 | 램프 및 안정기 교체 3개소
2020-05-22 | 의창구 | 용지문화공원 | 램프교체 1개소
2020-05-26 | 의창구 | 무동어린이공원 | 램프 및 안정기 교체 4개소
2020-06-01 | 의창구 | 대상공원 | 케이블 가공선 정비
2020-06-05 | 의창구 | 대원레포츠공원 | 램프교체 4개소
2020-06-15 | 의창구 | 남산공원 | 램프교체 2개소
2020-06-15 | 의창구 | 팔룡미관광장 | 램프 및 안정기 교체 3개소
2020-08-20 | 의창구 | 팔룡미관광장 | 램프 및 안정기 교체 4개소
2020-08-24 | 의창구 | 남산공원 | 램프교체 3개소
2020-09-05 | 의창구 | 감계1호공원 | 램프교체 6개소
2020-09-08 | 의창구 | 평산공원 | 공원등 등기구 교체(램프포함) 19EA
2020-01-08 | 성산구 | 반송공원(럭키아파트)(반송동 288-2) | PC글러브 1개 교체
2020-01-22 | 성산구 | 대방경관녹지(대방동 355-1) | LED 60W 12개, 소켓 12, PC글러브 8개 교체, 안정기 철거 12개
2020-01-28 | 성산구 | 양곡삼거리(양곡동 산47-23) | LED 60W 7개, 소켓 5, PC글러브 7개 교체, 안정기 철거 7개
2020-02-08 | 성산구 | 반송공원(럭키아파트)(반송동 288-2) | LED 60W 2개, 소켓 2개, PC글러브 2개 교체
2020-02-20 | 성산구 | 가음정공원(X게임장)(사파동155) | LED 60W 램프 19개 소켓 8개 교체, 안정기철거 19개소
2020-02-20 | 성산구 | 천성소공원(성주동 80) | LED 60W 8개, 소켓 4개, PC글러브 4개 교체, 안정기 철거 8개
2020-02-28 | 성산구 | 상남공원(상남동 89-1) | 컨테이너 인입전기선로 작업
2020-03-16 | 성산구 | 올림픽공원(중앙동119) | 누전차단기 50A 1개 교체
2020-05-04 | 성산구 | 반송공원(수변로)(반림동 504-1) | LED 60W 3개, 안정기철거 3개, 점멸기 2개 교체
2020-05-11 | 성산구 | 반송공원(주차장)(반송동 산 44-6) | 배선용차단기 30A 1개, 누전차단기 20A 1개 교체
2020-05-11 | 성산구 | 삼정자공원(성주동 144-1) | 누전차단기 20A 1개 교체
2020-05-11 | 성산구 | 안민어린이공원(안민동 194) | 누전차단기 20A 1개 교체
2020-05-11 | 성산구 | 여우비어린이공원(중앙동 20-2) | 누전차단기 20A 1개 교체
2020-05-14 | 성산구 | 장미공원(가음동 31) | LED 60W 8개, SMPS박스 1개 교체
2020-05-23 | 성산구 | 97호 어린이공원(성주동 155-2) | 점멸기 1개 교체
2020-05-23 | 성산구 | 가음정체육공원(가음동 31) | LED 60W 2개 교체
2020-05-23 | 성산구 | 반송공원(산책로)(반송동 산 45-26) | LED 60W 2개 교체
2020-05-29 | 성산구 | 반송공원(럭키아파트)(반송동 288-2) | LED 60W 2개, PC글로버 3개 교체
2020-05-29 | 성산구 | 가음정체육공원(가음동 31) | LED 60W 3개 교체
2020-06-05 | 성산구 | 반송공원(주차장)(반송동 산 44-6) | 인입선로 단락, 누전작업
2020-06-05 | 성산구 | 올림픽공원(중앙동119) | LED 60W 2개 교체
2020-06-11 | 성산구 | 반송공원(수변로)(반림동 504-1) | 가공인입 2경간 설치
2020-06-11 | 성산구 | 반송공원(주차장)(반송동 산 44-6) | 메탈 250W 램프2개, 안정기 2개 교체
2020-06-11 | 성산구 | 올림픽공원(중앙동119) | LED 60W 10개 교체
2020-06-11 | 성산구 | 젊은이의광장(가음동 29) | 메탈 1000W 램프2개, 안정기 2개 교체
2020-06-16 | 성산구 | 젊은이의광장(가음동 29) | 메탈 400W 램프2개, 안정기 2개 교체
2020-06-17 | 성산구 | 상남공원(상남동 89-1) | LED 60W 1개 교체
2020-07-09 | 성산구 | 습지공원(가음동 30) | 메탈 1000W 램프2개, 안정기 2개, LED 60W 2개 교체
2020-07-24 | 성산구 | 반송공원(럭키아파트)(반송동 288-2) | LED 60W 2개 교체
2020-07-31 | 성산구 | 반송공원(산책로)(반송동 산 45-26) | LED 60W 2개, PC글러브 2개, 전기누전선로 보수
2020-08-12 | 성산구 | 삼정자전통놀이공원(남산동 145) | 메탈 400W 램프 4개, 안정기 4개, 메탈 1000W 램프 1개, 안정기 1개 교체
2020-08-14 | 성산구 | 반송공원(주차장)(반송동 산 44-6) | LED 60W 1개 교체
2020-08-21 | 성산구 | 중앙체육공원(상남동 68) | LED 60W 5개 교체
2020-08-22 | 성산구 | 남산녹지공원(가음동 28) | 메탈 1000W 램프3개, 안정기 3개 교체
2020-09-05 | 성산구 | 반송공원(주차장)(반송동 산 44-6) | 공원등주 1개 철거
2020-01-02 | 마산합포구 | 현동 우산천변 일원 | 차단기 트립 확인 및 접지값 측정, 무선점멸기 고장 확인
2020-01-07 | 마산합포구 | 서원곡 유원지 | 글러버 및 램프 교체
2020-01-08 | 마산합포구 | 현동 우산천변 일원 | 무선점멸기 교체
2020-01-09 | 마산합포구 | 월영동 쉼터 | 램프 4개, 차단기 4개, 글러브 2개 등 교체
2020-01-15 | 마산합포구 | 서항공원 | 차단기 트립 복구 작업
2020-01-15 | 마산합포구 | 임항선그린웨이 | 잔디등 2개 교체(10W)
2020-01-16 | 마산합포구 | 임항선그린웨이 | 차단기, 마그네트 각각 2개 교체(30A2P)
2020-01-16 | 마산합포구 | 현동 우산천변 일원 | 램프 35W 2개, 차단기 30A2P 2개 교체
2020-02-04 | 마산합포구 | 임항선그린웨이 | 자동 점멸기 시간 세팅 조정
2020-02-11 | 마산합포구 | 문화주민센터 옆 소공원 | 램프 55W 3개, 차단기 30A2P 3개, 글러브 3개 교체
2020-02-19 | 마산합포구 | 임항선그린웨이 | 램프 10W 5개 교체(잔디등)
2020-02-21 | 마산합포구 | 임항선그린웨이 | 램프 50W 3개, 방수형 차단기 3개 교체
2020-02-21 | 마산합포구 | 임항선그린웨이 | 램프 50W 5개, 방수형 차단기 5개 교체
2020-02-26 | 마산합포구 | 서항공원 | 램프 50W 1개, 글러브 1개, 점멸기 1개 교체
2020-03-14 | 마산합포구 | 반월중앙동주민센터 옆 소공원 | 방수형 차단기 20A 1개, 램프 50W 1개 교체
2020-03-20 | 마산합포구 | 만날근린공원 공중화장실 | 자동 전등 센스 1개 교체
2020-03-27 | 마산합포구 | 현동근린공원(현동구산중학교 일원) | 누전 차단기 20A 교체
2020-04-01 | 마산합포구 | 임항선그린웨이 | 잔디등 2개 교체(10W)
2020-04-01 | 마산합포구 | 구)북마산역 공중화장실 | 여자 화장실 센스 등 교체 1개
2020-04-13 | 마산합포구 | 임항선그린웨이 | YWCA 인근 잔디등 교체 10W 1개
2020-04-13 | 마산합포구 | 현동 우산천변 일원 | 램프 50W 11개, 차단기 11개 교체
2020-04-13 | 마산합포구 | 현동 2호 근린공원 | 램프 50W, 차단기 각각 6개 교체
2020-04-30 | 마산합포구 | 현동 2호 근린공원 | 램프 30W 1개 교체
2020-05-16 | 마산합포구 | 서원곡 유원지(비행장 가든 인근) | 공원등 전선 쳐짐 복구 작업
2020-05-20 | 마산합포구 | 임항선그린웨이 | 램프 10W 3개, 소모갈 3개 교체
2020-05-20 | 마산합포구 | 임항선그린웨이 | 램프 50W 1개, 300W 1개, 대모갈 1개 교체
2020-06-04 | 마산합포구 | 현동 우산천변 일원 | 램프 50W, 차단기 3개 교체
2020-06-05 | 마산합포구 | 임항선그린웨이(구북마산역) | 램프 6개, 차단기 3개 교체
2020-06-12 | 마산합포구 | 임항선근린웨이(자이 아파트 인근) | 램프 50W,, 차단기 1개 교체
2020-06-12 | 마산합포구 | 문신길 154 | 램프 50W 2개, 차단기 2개, 자동점멸기 1개, 글러브 2개 교체
2020-06-27 | 마산합포구 | 월영동 연못공원 | 차단기 트립으로 인한 누전 등 점검
2020-07-05 | 마산합포구 | 문화공원 | 차단기 박스 고정 작업(안전 조치)
2020-07-23 | 마산합포구 | 솔밭 공원 | 차단기 30A 1개, 반투명를러버 2개, 램프 50W 2개 교체
2020-08-06 | 마산합포구 | 덕동하수종말처리장 인근 띠녹지 | 램프 50W 2개, 차단기 1개 교체
2020-09-06 | 마산합포구 | 서항공원 | 램프 50W 2개, 차단기 2개 교체
2020-01-22 | 마산회원구 | 삼성병원 옆 | 공원등 점검
2020-01-29 | 마산회원구 | 내서여고옆(59호어린이공원) | 누전차단기 교체, 노출콘센트 2구 취부, 세대분전함 카바 취부
2020-01-29 | 마산회원구 | 57호 어린이공원 | PVC박스 150*150 취부, 누전차단기 교체
2020-01-29 | 마산회원구 | 삼각지공원 | 누전점검
2020-01-29 | 마산회원구 | 봉암수원지 화장실 | 누전점검
2020-01-29 | 마산회원구 | 팔룡공원 | 누전차단기 교체
2020-01-29 | 마산회원구 | 마산역광장 | 누전차단기 교체, 접지시공
2020-01-30 | 마산회원구 | 45호 어린이공원 | 접지시공 2
2020-01-30 | 마산회원구 | 삼각지공원 | 누전보수
2020-01-30 | 마산회원구 | 72호어린이공원 | 누전점검 13
2020-03-11 | 마산회원구 | 마산역광장 | 제어함 철거
2020-03-11 | 마산회원구 | 87호어린이공원 | SMPS 교체, 누전점검
2020-03-18 | 마산회원구 | 봉암수원지 화장실 | LED다운라이트 교체, 재실감지기 취부
2020-03-18 | 마산회원구 | 돌탑공원 화장실 | LED다운라이트 교체
2020-03-21 | 마산회원구 | 삼풍대 화장실 | LED다운라이트 교체
2020-03-21 | 마산회원구 | 내서여고뒤 화장실 | LED다운라이트 교체
2020-03-21 | 마산회원구 | 광려초 화장실 | 재실감지기 취부
2020-04-20 | 마산회원구 | 임항선 그린웨이 | 누전점검
2020-04-22 | 마산회원구 | 35호어린이공원 | 점멸기 교체
2020-05-11 | 마산회원구 | 마산역광장 | 누전점검
2020-05-26 | 마산회원구 | 34호어린이공원 | 점멸기 교체, NH150W 램프 교체, NH150W 안정기 교체
2020-05-26 | 마산회원구 | 회원동 358-2 | 공원등 점검
2020-06-02 | 마산회원구 | 중리체육공원 | 계기함 및 분전함 취부
2020-06-08 | 마산회원구 | 내서풋살장 | 선로점검
2020-06-10 | 마산회원구 | 봉암수원지 놀이터 | 공원등 점검
2020-06-17 | 마산회원구 | 임항선 그린웨이 | LED램프 교체
2020-06-19 | 마산회원구 | 38호어린이공원 | LED등기구 교체
2020-06-20 | 마산회원구 | 20호어린이공원 | LED등기구 교체
2020-07-01 | 마산회원구 | 합성동 산16-1 | 콤프레샤 점검
2020-07-08 | 마산회원구 | 중리 1128-1 | 보안등 유니트 교체
2020-07-08 | 마산회원구 | 근주공원 | SMPS 교체, 누전점검
2020-07-08 | 마산회원구 | 21호어린이공원 | 보안등 유니트 교체
2020-07-11 | 마산회원구 | 구암동 산117-3 | 보안등 유니트 교체
2020-07-24 | 마산회원구 | 삼계리 507-9 | SMPS 교체
2020-08-07 | 마산회원구 | 메트로공원 | 가로등 점멸기 교체
2020-08-21 | 마산회원구 | 삼성병원 옆 | 메탈안정기 400W 3, 메탈램프 400W 3 교체
2020-08-21 | 마산회원구 | 315공원 | 보안등 유니트 교체
2020-08-28 | 마산회원구 | 62호어린이공원 | 공원등 빛가리개 설치
2020-08-29 | 마산회원구 | 33호어린이공원 | LED램프50W 교체
2020-09-01 | 마산회원구 | 삼풍대공원 | LED램프50W 교체
2020-09-08 | 마산회원구 | 합성동 산136 | 보안등 유니트 교체
2020-03-05 | 진해구 | 용원문화공원(청안동 480) | 안정기 1EA 교체
2020-03-05 | 진해구 | 청안공원(청안동 478) | 누전차단기 12EA 교체 및 설치
2020-03-06 | 진해구 | 냉천근린공원(자은동 126) | 안정기 1EA 교체
2020-03-06 | 진해구 | 용원문화공원(청안동 480) | LED 60W 등기구 교체
2020-03-26 | 진해구 | 진해루(진희로 150) | LED 60W 램프 2EA 교체,14" PC 글러브 3EA 교체
2020-04-09 | 진해구 | 자은주공 3차 어린이공원 | LED 60W 램프 1EA 교체
2020-06-01 | 진해구 | 석동공원(동진로 61번길 31) | 누전점검
2020-06-01 | 진해구 | 용원문화공원(청안동 480) | 누전점검
2020-06-09 | 진해구 | 자은동 벚꽃마을 공원(자은동834-7) | LED 60W 12EA, 14" PC 글러브 12EA 교체
2020-06-09 | 진해구 | 용재공원(용원로 77번길 19) | 모갈 1EA 교체
2020-06-23 | 진해구 | 석동게이트볼장(석동 551-2) | LED 60W 2EA, 14"PC 글러브 2EA, 보안등 점멸기 1EA 교체
2020-07-06 | 진해구 | 행암데크로드(행암동 산6-1) | LED 60W 1EA 교체, 누전점검
2020-07-08 | 진해구 | 경화역(경화동 1285-1) | 투광등 1EA 교체, SMPS 1EA 교체, LED 35W 램프교체, 볼라등 누전점검
2020-07-08 | 진해구 | 마천공원(마천동 236-65) | LED 60W 1EA 교체, PC글러브 2EA 설치
2020-07-10 | 진해구 | 무궁화공원(안골동 372) | F-CV 2C 2.5SQ 50m 설치
2020-07-13 | 진해구 | 제황산공원(제황산동 28-5) | LED 100W 램프 2EA 교체, 스탭등 1EA 교체, SMPS 2EA 교체, CDM 70W 등기구 교체
2020-07-16 | 진해구 | 용원문화공원(청안동 480) | 점검
2020-07-16 | 진해구 | 용재공원(용원로 77번길 19) | 누전차단기 1EA 교체
2020-07-16 | 진해구 | 진해루(진희로 150) | F-CV 2C 2.5SQ 20m 설치
2020-07-17 | 진해구 | 냉천근린공원(자은동 126) | 점검
2020-07-17 | 진해구 | 자은동 벚꽃마을 공원(자은동834-7) | 누전차단기 6EA 설치, 누전점검
2020-07-22 | 진해구 | 석동공원(동진로 61번길 31) | 누전점검, F-CV 2C 6SQ 50M 교체
2020-07-24 | 진해구 | 자은동 벚꽃마을 공원(자은동834-7) | 누전점검
2020-07-30 | 진해구 | 풍호공원(풍호동 802) | LED 60W 3EA 교체
2020-07-30 | 진해구 | 풍호족구장(풍호동 802) | 메탈 400W 1EA 교체
2020-07-31 | 진해구 | 풍호공원(풍호동 802) | LED 60W 13EA 교체, 누전점검, 모갈 3EA 교체, F-CV 2C 2.5SQ 10M 교체
2020-08-03 | 진해구 | 냉천근린공원(자은동 126) | CDM 150W 등기구 교체, 케이블 점검
2020-08-06 | 진해구 | 석동게이트볼장(석동 551-2) | F-CV 2C 2.5SQ 5M, 대모갈 1EA 교체, 누전점검
2020-08-07 | 진해구 | 서잿골공원(용원동 1174-7번지) | F-CV 2C 2.5SQ 20M, 등기구 4EA 교체
2020-08-07 | 진해구 | 소죽도 인라인스케이트장 | 조명기구 에이밍 3개소
2020-08-14 | 진해구 | 무궁화공원(안골동 372) | E.L.B 2P 20A 1EA 교체
2020-08-14 | 진해구 | 석동공원(동진로 61번길 31) | E.L.B 2P 20A 1EA 교체, 보안등 점멸기 교체
2020-08-25 | 진해구 | 벚꽃공원(장천동 175-1) | LED 15W 8EA 교체